## БВМ
ООО "СЕНСОРМАТИКА" - авторизованный партнер компании БВМ. Направление: Электроприводы и автоматика. Контакты для связи: +7 (800) 775-74-53 ¦+7 (499) 322-27-55 ¦ +7 (812) 407-22-08 ¦ info@sensormatica.ru Прайс-лист
Внешний вид |  | Тип |  |  |  |  | Артикул | [5 empty] | Крутящий момент |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  |  |  | Цена с НДС
Электропривод для воздушных клапанов
|  | Пружинный возврат |  |  |  |  | TS03-230S | [5 empty] | 3 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 5 416 ₽
[7 empty] | TS03-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 5 416 ₽
[7 empty] | TS05-230S | [5 empty] | 5 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 5 693 ₽
[7 empty] | TS05-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 5 520 ₽
[7 empty] | LM24-BS-5 * | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 9 547 ₽
[7 empty] | NM24-BS-10 * | [5 empty] | 10 Нм |  |  |  | AC 24V |  |  |  |  | 11 977 ₽
[7 empty] | NM24-BS-15 * | [5 empty] | 15 Нм |  |  |  | AC 24V |  |  |  |  | 13 019 ₽
[7 empty] | TS10-230S | [5 empty] | 10 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 10 241 ₽
[7 empty] | TS10-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 10 241 ₽
[7 empty] | TS15-230S | [5 empty] | 15 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 11 283 ₽
[7 empty] | TS15-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 11 283 ₽
[7 empty] | TS20-230S | [5 empty] | 20 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 12 671 ₽
[7 empty] | TS20-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 12 671 ₽
* BS - 2 позиционный Вкл/Выкл. / Гибкая система сигнализации от 0 до 100 (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10B)
Электропривод для противопожарных клапанов
|  | Пружинный возврат |  |  |  |  | BLF230-03 | [5 empty] | 3 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 5 416 ₽
[7 empty] | BLF24-03 | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 5 416 ₽
[7 empty] | BLF230-05 | [5 empty] | 5 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 5 659 ₽
[7 empty] | BLF24-05 | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 5 416 ₽
[7 empty] | BLF230-03-T | [5 empty] | 3 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 8 363 ₽
[7 empty] | BLF24-03-T | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 8 363 ₽
[7 empty] | BLF230-05-T | [5 empty] | 5 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 8 667 ₽
[7 empty] | BLF24-05-T | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 8 363 ₽
[7 empty] | BLF230-10 | [5 empty] | 10 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 10 241 ₽
[7 empty] | BLF24-10 | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 10 241 ₽
[7 empty] | BLF230-15 | [5 empty] | 15 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 11 283 ₽
[7 empty] | BLF24-15 | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 11 283 ₽
[7 empty] | BLF230-20 | [5 empty] | 20 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 12 671 ₽
[7 empty] | BLF24-20 | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 12 671 ₽
[7 empty] | BLF230-10-T | [5 empty] | 10 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 14 395 ₽
[7 empty] | BLF24-10-T | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 13 933 ₽
[7 empty] | BLF230-15-T | [5 empty] | 15 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 15 604 ₽
[7 empty] | BLF24-15-T | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 15 031 ₽
[7 empty] | BLF230-20-T | [5 empty] | 20 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | 16 957 ₽
[7 empty] | BLF24-20-T | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | 17 121 ₽
[7 empty] | NS05-230S | [5 empty] | 5 Нм |  |  |  | AC 230V |  |  |  |  | По запросу
[7 empty] | NS05-24S | [9 empty] | AC 24V |  |  |  |  | По запросу
Электропривод для дымовых клапанов
| Реверсивный возврат |  |  |  |  | BLE230-07 |  |  |  |  | 7 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 5 485 ₽
[6 empty] | BLE24-07 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 5 485 ₽
[6 empty] | BLE230-10 |  |  |  |  | 10 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 5 555 ₽
[6 empty] | BLE24-10 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 5 329 ₽
[6 empty] | BLE230-15 |  |  |  |  | 15 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 5 555 ₽
[6 empty] | BLE24-15 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 5 329 ₽
[6 empty] | BLE230-07-T |  |  |  |  | 7 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 8 112 ₽
[6 empty] | BLE24-07-T | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 8 112 ₽
[6 empty] | BLE230-10-T |  |  |  |  | 10 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 8 196 ₽
[6 empty] | BLE24-10-T | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 7 925 ₽
[6 empty] | BLE230-15-T |  |  |  |  | 15 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 8 196 ₽
[6 empty] | BLE24-15-T | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 7 925 ₽
[6 empty] | BLE230-30 |  |  |  |  | 30 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 9 894 ₽
[6 empty] | BLE24-30 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 9 894 ₽
[6 empty] | BLE230-30-T |  |  |  |  | 30 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 13 403 ₽
[6 empty] | BLE24-30-T | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 13 403 ₽
Электропривод для воздушных заслонок
| Реверсивный возврат |  |  |  |  | TM230-2 |  |  |  |  | 2 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 4 882 ₽
[6 empty] | TM230-SR-2 * | [15 empty] | 5 120 ₽
[6 empty] | TM24-2 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 4 763 ₽
[6 empty] | TM24-SR-2 * | [15 empty] | 5 001 ₽
[6 empty] | LM230-6 |  |  |  |  | 6 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 5 381 ₽
[6 empty] | LM230-SR-6 * | [15 empty] | 6 145 ₽
[6 empty] | LM24-6 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 4 895 ₽
[6 empty] | LM24-SR-6 * | [15 empty] | 6 075 ₽
[6 empty] | NM230-10 |  |  |  |  | 10 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 5 650 ₽
[6 empty] | NM230-SR-10 * | [15 empty] | 6 452 ₽
[6 empty] | NM24-10 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 5 140 ₽
[6 empty] | NM24-SR-10 * | [15 empty] | 6 379 ₽
[6 empty] | SM230-16 |  |  |  |  | 16 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 7 227 ₽
[6 empty] | SM230-SR-16 * | [15 empty] | 7 580 ₽
[6 empty] | SM24-16 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 7 051 ₽
[6 empty] | SM24-SR-16 * | [15 empty] | 7 403 ₽
[6 empty] | SM230-24 |  |  |  |  | 24 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 7 756 ₽
[6 empty] | SM230-SR-24 * | [15 empty] | 8 020 ₽
[6 empty] | SM24-24 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 7 403 ₽
[6 empty] | SM24-SR-24 * | [15 empty] | 7 932 ₽
[6 empty] | SM230-32 |  |  |  |  | 32 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 10 188 ₽
[6 empty] | SM230-SR-32 * | [15 empty] | 10 576 ₽
[6 empty] | SM24-32 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 9 871 ₽
[6 empty] | SM24-SR-32 * | [15 empty] | 10 400 ₽
[6 empty] | SM230-40 |  |  |  |  | 40 Нм |  |  |  |  | AC 230V | [5 empty] | 11 789 ₽
[6 empty] | SM230-SR-40 * | [15 empty] | 13 323 ₽
[6 empty] | SM24-40 | [9 empty] | AC 24V | [5 empty] | 11 227 ₽
[6 empty] | SM24-SR-40 * | [15 empty] | 12 275 ₽
* SR - 2 позиционный Вкл./Выкл./ Гибкая система сигнализации от 0 до 100 (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10B)
Внешний вид |  |  | Артикул | [7 empty] | Описание | [14 empty] | Цена с НДС
Электропривод во взрывозащищенной оболочке
|  |  | СТЛ 07 | [7 empty] | Маркировка: 1Еx d IIС Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96 | [14 empty] | 27719
|  |  | СТЛ 07 + BLF230-05 | [7 empty] | 5 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 40 375 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLF24-05 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 40 107 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLF230-10 | [7 empty] | 10 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 45 415 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLF24-10 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 41 756 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLF230-15 | [7 empty] | 15 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 46 561 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLF24-15 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 46 561 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLE230-10 | [7 empty] | 10 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 40 260 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLE24-10 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 40 012 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLE230-15 | [7 empty] | 15 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 40 260 ₽
|  |  | СТЛ 07 + BLE24-15 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 40 012 ₽
|  |  | СТЛ 07 + LM230-6 | [7 empty] | 6 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 40 069 ₽
|  |  | СТЛ 07 + LM230-SR-6 | [22 empty] | 40 909 ₽
|  |  | СТЛ 07 + LM24-6 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 39 535 ₽
|  |  | СТЛ 07 + LM24-SR-6 | [22 empty] | 40 833 ₽
|  |  | СТЛ 07 + NM230-10 | [7 empty] | 10 Нм | [5 empty] | AC 230V | [8 empty] | 40 365 ₽
|  |  | СТЛ 07 + NM230-SR-10 | [22 empty] | 41 247 ₽
|  |  | СТЛ 07 + NM24-10 | [13 empty] | AC 24V | [8 empty] | 39 804 ₽
|  |  | СТЛ 07 + NM24-SR-10 | [22 empty] | 41 167 ₽
Внешний вид | Артикул | [6 empty] | Напряжение питания |  | Крутящий момент |  |  |  |  | Сигнал управления |  |  |  | Время поворота на 90° |  | Цена с НДС
| ЭПК24АВ | [6 empty] | 24V AC/DC |  | 10 Hm |  |  |  |  | 0-10В |  |  |  | 90 сек |  | 7 224 ₽
| ЭПК2423К* | [13 empty] | 2/3 позиционный | [5 empty] | 6880
| ЭПК24М | [13 empty] | RS485 | [5 empty] | по запросу
| ЭПК230АВ | [6 empty] | 230V AC | [6 empty] | 0-10В | [5 empty] | 7 224 ₽
| ЭПК23023К* | [13 empty] | 2/3 позиционный | [5 empty] | 6 880 ₽
| ЭПК230М | [13 empty] | RS485 | [5 empty] | по запросу
Примечание: *К – концевики.
Внешний вид |  |  |  |  | Артикул | [5 empty] | KVS | [9 empty] | Цена с НДС
[5 empty] | BVM 3-way DN15 | [5 empty] | 1.6, 2.5, 4.0 | [9 empty] | 1 620 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN20 | [5 empty] | 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 | [9 empty] | 1 752 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN25 | [5 empty] | 10.0, 16.0 | [9 empty] | 2 141 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN32 | [5 empty] | 16.0, 25.0 | [9 empty] | 2 592 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN40 | [5 empty] | 25.0, 40.0 | [9 empty] | 4 489 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN50 | [5 empty] | 40.0, 63.0 | [9 empty] | 5 123 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN15 | [5 empty] | 1.6, 2.5, 4.0 | [9 empty] | 1 451 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN20 | [5 empty] | 2.5, 4.0, 6.3 | [9 empty] | 1 590 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN25 | [5 empty] | 10.0, 16.0 | [9 empty] | 2 080 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN32 | [5 empty] | 16.0, 25.0 | [9 empty] | 2 390 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN40 | [5 empty] | 25.0, 40.0 | [9 empty] | 4 099 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN50 | [5 empty] | 40.0, 63.0 | [9 empty] | 4 790 ₽
Параментр Kvs - возможна индивидуальная настройка под клиента. Если в таблице нет нужного значения, то возможна поставка с индивидуальным корректирующим диском по заказу клиента. Например: DN15 - KVS 1.0, 1.1 и т.д.
Внешний вид |  |  | Артикул | [5 empty] | Описание | [15 empty] | Цена с НДС
Датчики температуры и влажности
|  |  | Термодатчик электропривода | [5 empty] | AC/DC24V, рабочая температура -40-+72℃, срабатывание при 72℃, IP54, кабель 1 метр, 52х52х86.5 мм | [15 empty] | 1 150 ₽
Пятиступенчатые автотрансформаторы
Внешний вид | [7 empty] | Артикул | [5 empty] | Описание | [9 empty] | Цена
[8 empty] | ATR-1-15L25 | [5 empty] | 220В 1 ф |  |  |  | 1,5а | [5 empty] | 3 946 ₽
[8 empty] | ATR-1-25L25 | [9 empty] | 2,5а | [5 empty] | 5 187 ₽
[8 empty] | ATR-1-35L25 | [9 empty] | 3,5а | [5 empty] | 5 976 ₽
[8 empty] | ATR-1-50L25 | [9 empty] | 5,0а | [5 empty] | 8 457 ₽
[8 empty] | ATR-1-75L25 | [9 empty] | 7,5а | [5 empty] | 11 050 ₽
[8 empty] | ATR-1100L25 | [9 empty] | 10,0а | [5 empty] | 13 869 ₽
[8 empty] | ATR-1130L25 | [9 empty] | 13,0а | [5 empty] | 15 999 ₽
[8 empty] | ATR-1160L25 | [9 empty] | 16,0а | [5 empty] | 17 139 ₽
[8 empty] | ATR-1200L25 | [9 empty] | 20,0а | [5 empty] | 26 385 ₽
[8 empty] | ATR-4-15L50 | [5 empty] | 400В 3 ф |  |  |  | 1,5а | [5 empty] | 5 638 ₽
[8 empty] | ATR-4-25L50 | [9 empty] | 2,5а | [5 empty] | 7 329 ₽
[8 empty] | ATR-4-40L50 | [9 empty] | 4,0а | [5 empty] | 9 359 ₽
[8 empty] | ATR-4-60L50 | [9 empty] | 6,0а | [5 empty] | 12 629 ₽
[8 empty] | ATR-4-80L50 | [9 empty] | 8,0а | [5 empty] | 14 997 ₽
[8 empty] | ATR-4110L50 | [9 empty] | 10,0а | [5 empty] | 21 762 ₽
[8 empty] | ATR-4140L50 | [9 empty] | 14,0а | [5 empty] | 24 581 ₽
[8 empty] | ATR-4180L50 | [9 empty] | 18,0а | [5 empty] | 31 346 ₽
Внешний вид |  |  |  | Артикул | [9 empty] | Мощность, кВт | [5 empty] | Ток, А |  |  | Цена с НДС
Частотные преобразователи
Серия VFC100 - вход 1х220В / выход 3х220В
|  |  |  | NEW VFC100-00A-G23 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  | 11 712 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-00B-G23 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 4.5 |  |  | 12 252 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-001-G23 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 7 |  |  | 12 973 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-002-G23 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 10 |  |  | 13 694 ₽
Серия VFC100 - вход 3х380В / выход 3х380В
|  |  |  | NEW VFC100-00A-G43 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 14 326 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-00B-G43 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 14 326 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-001-G43 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 15 080 ₽
|  |  |  | NEW VFC100-002-G43 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 5 |  |  | 16 022 ₽
Серия VFC300 - вход 1х220В / выход 1х220В
|  |  |  | VFC300-00B-G21 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 4.5 |  |  | 12 410 ₽
|  |  |  | VFC300-001-G21 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 7 |  |  | 13 140 ₽
|  |  |  | VFC300-002-G21 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 10 |  |  | 13 870 ₽
Серия VFC300 - вход 1х220В / выход 3х220В
|  |  |  | NEW VFC300-00A-G23 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  | 11 863 ₽
|  |  |  | VFC300-00B-G23 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 4.5 |  |  | 12 410 ₽
|  |  |  | VFC300-001-G23 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 7 |  |  | 13 140 ₽
|  |  |  | VFC300-002-G23 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 10 |  |  | 14 326 ₽
|  |  |  | NEW VFC300-004-G23 | [9 empty] | 3.7 | [5 empty] | 16 |  |  | 28 274 ₽
|  |  |  | NEW VFC300-005-G23 | [9 empty] | 5.5 | [5 empty] | 20 |  |  | 31 026 ₽
Серия VFC300 - вход 3х380В / выход 3х380В
|  |  |  | VFC300-00A-G43 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 11 712 ₽
|  |  |  | VFC300-00B-G43 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 14 054 ₽
|  |  |  | VFC300-001-G43 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 15 315 ₽
|  |  |  | VFC300-002-G43 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 5 |  |  | 16 216 ₽
|  |  |  | VFC300-004-G43 | [9 empty] | 3.7 | [5 empty] | 9 |  |  | 18 919 ₽
|  |  |  | VFC300-005-G43 | [9 empty] | 5.5 | [5 empty] | 13 |  |  | 24 324 ₽
|  |  |  | VFC300-007-G43 | [9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 17 |  |  | 29 730 ₽
|  |  |  | VFC300-011-G43 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 25 |  |  | 35 135 ₽
Серия VFC400 - вход 1х230В / выход 3х230В
|  |  |  | VFC400-00A-G23 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  | 13 514 ₽
|  |  |  | VFC400-00B-G23 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 4.5 |  |  | 14 414 ₽
|  |  |  | VFC400-001-G23 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 7 |  |  | 15 856 ₽
|  |  |  | VFC400-002-G23 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 10 |  |  | 16 577 ₽
|  |  |  | VFC400-004-G23 | [9 empty] | 3.7 | [5 empty] | 16 |  |  | 40 180 ₽
|  |  |  | VFC400-005-G23 | [9 empty] | 5.5 | [5 empty] | 20 |  |  | 53 513 ₽
|  |  |  | VFC400-007-G23 | [9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 30 |  |  | 64 504 ₽
|  |  |  | VFC400-011-G23 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 42 |  |  | 77 283 ₽
Серия VFC400 - вход 3х380В / выход 3х380В
|  |  |  | VFC400-00B-G43 | [9 empty] | 0.75 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 16 399 ₽
|  |  |  | VFC400-001-G43 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  | 17 153 ₽
|  |  |  | VFC400-002-G43 | [9 empty] | 2.2 | [5 empty] | 5 |  |  | 18 096 ₽
|  |  |  | VFC400-003/004-GP43 | [9 empty] | 3/3,7 | [5 empty] | 6,8/9,0 |  |  | 22 523 ₽
|  |  |  | VFC400-004/005-GP43 | [9 empty] | 3,7/5,5 | [5 empty] | 9,0/13 |  |  | 26 667 ₽
|  |  |  | VFC400-005/007-GP43 | [9 empty] | 5,5/7,5 | [5 empty] | 13/17 |  |  | 27 928 ₽
|  |  |  | VFC400-007/011-GP43 | [9 empty] | 7,5/11 | [5 empty] | 17/25 |  |  | 32 432 ₽
|  |  |  | VFC400-011/015-GP43 | [9 empty] | 11/15 | [5 empty] | 25/32 |  |  | 39 640 ₽
|  |  |  | VFC400-015/018-GP43 | [9 empty] | 15/18,5 | [5 empty] | 32/37 |  |  | 54 955 ₽
|  |  |  | VFC400-018/022-GP43 | [9 empty] | 18,5/22 | [5 empty] | 37/45 |  |  | 63 063 ₽
|  |  |  | VFC400-022/030-GP43 | [9 empty] | 22/30 | [5 empty] | 45/60 |  |  | 75 676 ₽
|  |  |  | VFC400-030/037-GP43 | [9 empty] | 30/37 | [5 empty] | 60/75 |  |  | 111 712 ₽
|  |  |  | VFC400-037/045-GP43 | [9 empty] | 37/45 | [5 empty] | 75/90 |  |  | 135 135 ₽
|  |  |  | VFC400-045/055-GP43 | [9 empty] | 45/55 | [5 empty] | 90/110 |  |  | 159 459 ₽
|  |  |  | VFC400-055/075-GP43 | [9 empty] | 55/75 | [5 empty] | 110/150 |  |  | 180 180 ₽
|  |  |  | VFC400-075/090-GP43 | [9 empty] | 75/90 | [5 empty] | 150/176 |  |  | 243 243 ₽
|  |  |  | VFC400-090/110-GP43 | [9 empty] | 90/110 | [5 empty] | 176/210 |  |  | 324 324 ₽
|  |  |  | VFC400-110/132-GP43 | [9 empty] | 110/132 | [5 empty] | 210/253 |  |  | 341 250 ₽
|  |  |  | VFC400-132/160-GP43 | [9 empty] | 132/160 | [5 empty] | 253/300 |  |  | 396 396 ₽
|  |  |  | VFC400-160/185-GP43 | [9 empty] | 160/185 | [5 empty] | 300/340 |  |  | 540 540 ₽
|  |  |  | VFC400-185/200-GP43 | [9 empty] | 185/200 | [5 empty] | 340/380 |  |  | 648 648 ₽
|  |  |  | VFC400-200/220-GP43 | [9 empty] | 200/220 | [5 empty] | 380/420 |  |  | 684 684 ₽
|  |  |  | VFC400-220-G43 | [9 empty] | 220 | [5 empty] | 420 |  |  | 756 756 ₽
|  |  |  | VFC400-250-G43 | [9 empty] | 250 | [5 empty] | 470 |  |  | 810 810 ₽
|  |  |  | VFC400-280-G43 | [9 empty] | 280 | [5 empty] | 520 |  |  | 990 990 ₽
|  |  |  | VFC400-315-G43 | [9 empty] | 315 | [5 empty] | 600 |  |  | 1 117 116 ₽
|  |  |  | VFC400-350-G43 | [9 empty] | 350 | [5 empty] | 640 |  |  | 1 207 206 ₽
|  |  |  | VFC400-375-G43 | [9 empty] | 375 | [5 empty] | 700 |  |  | 1 243 242 ₽
|  |  |  | VFC400-400-G43 | [9 empty] | 400 | [5 empty] | 750 |  |  | 1 495 494 ₽
|  |  |  | VFC400-450-G43 | [9 empty] | 450 | [5 empty] | 830 |  |  | 1 639 638 ₽
|  |  |  | VFC400-500-G43 | [9 empty] | 500 | [5 empty] | 930 |  |  | 1 801 800 ₽
Внешний вид | [6 empty] | Артикул |  |  |  |  | Описание | [9 empty] | Цена с НДС
Блоки питания
[7 empty] | LP1025-24 |  |  |  |  | 35х45х102mm; мощность 25 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 1.0 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | 1 911 ₽
[7 empty] | LP1050-24 |  |  |  |  | 45х90х76mm; мощность 50 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 2.1 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | 2275
[7 empty] | LP1100-24 |  |  |  |  | 83х49х100mm; мощность 100Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 4.2А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | по запросу
[7 empty] | LP1150-24 |  |  |  |  | 83х49х100mm; мощность 150Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | по запросу
[7 empty] | LP1300-24 |  |  |  |  | 100х60х110mm; мощность 300Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | по запросу
[7 empty] | L500-24 |  |  |  |  | 100х90х110mm; мощность 500Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 20.8А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн.влажность 20...90% (без конденсации). | [9 empty] | по запросу