## Table 1
ООО "СЕНСОРМАТИКА" - авторизованный дилер компании БВМ (BVM). +7 (800) 775-74-53 ¦+7 (499) 322-27-55 ¦ +7 (812) 407-22-08 ¦ info@sensormatica.ru Прайс-лист. Направление "Приводы и автоматика".
Внешний вид | Тип |  | Артикул |  |  |  | Крутящий момент |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  |  | Управляющий сигнал |  |  | Сигнал обратной связи |  |  | Цена с НДС
Электропривод для воздушных клапанов
| Пружинный возврат |  | TS03-24 |  |  |  | 3 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 5 300 ₽
|  |  | TS03-24S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 380 ₽
|  |  | TS03-230 | [7 empty] | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 5 410 ₽
|  |  | TS03-230S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 510 ₽
|  |  | TS05-230 |  |  |  | 5 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 5 270 ₽
|  |  | TS05-230S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 750 ₽
|  |  | TS05-24 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 5 350 ₽
|  |  | TS05-24S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 470 ₽
|  |  | TM24-BS-3 |  |  |  | 3 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10 В |  |  | 1xSPDT, 0-10В |  |  | 10 260 ₽
|  |  | LM24-BS-5 |  |  |  | 5 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10 В |  |  | 1xSPDT, 0-10В |  |  | 10 970 ₽
|  |  | NM24-BS-10 |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10 В |  |  | 2xSPDT, 0-10В |  |  | 12 700 ₽
|  |  | NM24-BS-15 |  |  |  | 15 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10 В |  |  | 2xSPDT, 0-10В |  |  | 13 590 ₽
|  |  | SM24-BS-20 |  |  |  | 20 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10 В |  |  | 2xSPDT, 0-10В |  |  | 13 960 ₽
|  |  | TS10-230 |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 9 846 ₽
|  |  | TS10-230S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 9 970 ₽
|  |  | TS10-24 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | нет |  |  | 10 682 ₽
|  |  | TS10-24S | [11 empty] | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 9 810 ₽
|  |  | TS15-230S |  |  |  | 15 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 11 830 ₽
|  |  | TS15-24S | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 10 850 ₽
|  |  | TS20-230S |  |  |  | 20 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 12 850 ₽
|  |  | TS20-24S | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 11 790 ₽
Электропривод для противопожарных клапанов
| Пружинный возврат |  | BLF230-03 |  |  |  | 3 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 290 ₽
|  |  | BLF24-03 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 120 ₽
|  |  | BLF230-05 |  |  |  | 5 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 790 ₽
|  |  | BLF24-05 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 5 670 ₽
|  |  | BLF230-03-T |  |  |  | 3 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 6 440 ₽
|  |  | BLF24-03-T | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 6 270 ₽
|  |  | BLF230-05-T |  |  |  | 5 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 6 940 ₽
|  |  | BLF24-05-T | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 6 820 ₽
|  |  | BLF230-10 |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 9 650 ₽
|  |  | BLF24-10 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 9 450 ₽
|  |  | BLF230-15 |  |  |  | 15 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 11 750 ₽
|  |  | BLF24-15 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 11 090 ₽
|  |  | BLF230-20 |  |  |  | 20 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 12 890 ₽
|  |  | BLF24-20 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 12 190 ₽
|  |  | BLF230-10-T |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 10 800 ₽
|  |  | BLF24-10-T | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 10 600 ₽
|  |  | BLF230-15-T |  |  |  | 15 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 12 900 ₽
|  |  | BLF24-15-T | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 12 240 ₽
|  |  | BLF230-20-T |  |  |  | 20 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 14 040 ₽
|  |  | BLF24-20-T | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  | 13 340 ₽
Внешний вид | Тип |  | Артикул |  |  |  | Крутящий момент |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  |  | Управляющий сигнал |  |  | Сигнал обратной связи |  |  |  | Цена с НДС
Электропривод для дымовых клапанов
| Реверсивный возврат |  | BLE230-07 |  |  |  | 7 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 090 ₽
|  |  | BLE24-07 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 4 980 ₽
|  |  | BLE230-10 |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 590 ₽
|  |  | BLE24-10 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 530 ₽
|  |  | BLE230-15 |  |  |  | 15 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 790 ₽
|  |  | BLE24-15 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 650 ₽
|  |  | BLE230-30 |  |  |  | 30 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 10 250 ₽
|  |  | BLE24-30 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 9 450 ₽
Электропривод для воздушных заслонок
| Реверсивный возврат |  | TM230-2 |  |  |  | 2 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 5 060 ₽
|  |  | TM230-SR-2 | [11 empty] | 0(2)-10 В |  |  | 1xSPDT настраиваемый, 0(2)-10В |  |  |  | 5 495 ₽
|  |  | TM24-2 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 4 990 ₽
|  |  | TM24-SR-2 | [11 empty] | 0(2)-10 В |  |  | 1xSPDT настраиваемый, 0(2)-10В |  |  |  | 5 270 ₽
|  |  | LM230-4 |  |  |  | 4 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 5 376 ₽
|  |  | LM230-4N | [11 empty] | 2/3 поз. |  |  | нет |  |  |  | 5 183 ₽
|  |  | LM24-SR-4N | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 0-10В |  |  | нет, 0-10 В |  |  |  | 5 740 ₽
|  |  | LM230-6 |  |  |  | 6 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 5 890 ₽
|  |  | LM230-SR-6 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 6 750 ₽
|  |  | LM24-6 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 5 360 ₽
|  |  | LM24-SR-6 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 6 650 ₽
|  |  | NM230-8 |  |  |  | 8 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 6 936 ₽
|  |  | NM230-8N | [11 empty] | 2/3 поз. |  |  | нет |  |  |  | 6 538 ₽
|  |  | NM24-SR-8 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20 мА |  |  |  | 7 136 ₽
Внешний вид | Тип |  | Артикул |  |  |  | Крутящий момент |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  |  | Управляющий сигнал |  |  | Сигнал обратной связи |  |  |  | Цена с НДС
| Реверсивный возврат |  | NM230-10 |  |  |  | 10 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 6 150 ₽
|  |  | NM230-SR-10 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 6 910 ₽
|  |  | NM24-10 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  |  | 5 550 ₽
|  |  | NM24-SR-10 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 6 850 ₽
|  |  | SM230-16 |  |  |  | 16 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 7 420 ₽
|  |  | SM230-16N | [11 empty] | 2/3 поз. |  |  | нет |  |  |  | 7 170 ₽
|  |  | SM230-SR-16 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 7 919 ₽
|  |  | SM24-16 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 7 240 ₽
|  |  | SM24-SR-16 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 7 600 ₽
|  |  | SM230-24 |  |  |  | 24 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 7 960 ₽
|  |  | SM230-SR-24 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 8 133 ₽
|  |  | SM24-24 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 7 600 ₽
|  |  | SM24-SR-24 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 8 150 ₽
|  |  | SM230-32 |  |  |  | 32 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 8 200 ₽
|  |  | SM230-SR-32 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 8 455 ₽
|  |  | SM24-32 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 7 980 ₽
|  |  | SM24-SR-32 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 8 450 ₽
|  |  | SM230-40 |  |  |  | 40 Нм |  |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 9 640 ₽
|  |  | SM230-SR-40 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 9 846 ₽
|  |  | SM24-40 | [7 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  |  | 2xSPDT |  |  |  | 9 450 ₽
|  |  | SM24-SR-40 | [11 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  |  | 2xSPDT, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  |  | 9 850 ₽
Внешний вид |  | Артикул | [5 empty] | Крутящий момент |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  |  | Управляющий сигнал |  | Сигнал обратной связи |  |  | Цена с НДС
Приводы для клапанов переменного расхода (VAV-клапанов)
|  | VAV5NM | [5 empty] | 5 Нм |  |  |  | 24V AC/DC |  |  |  | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 21 545 ₽
|  | VAV10NM | [5 empty] | 10 Нм | [7 empty] | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 22 003 ₽
|  | VAV15NM | [5 empty] | 15 Нм | [7 empty] | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 22 462 ₽
|  | VAV20NM | [5 empty] | 20 Нм | [7 empty] | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 24 066 ₽
|  | VAV30NM | [5 empty] | 30 Нм | [7 empty] | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 25 212 ₽
|  | VAV40NM | [5 empty] | 40 Нм | [7 empty] | 0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU |  | нет, 0–10 В |  |  | 27 504 ₽
Электропривод во взрывозащищенной оболочке
|  | СТЛ 07 | [6 empty] | Маркировка: 1Еx d IIС Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96 | [11 empty] | 31 500 ₽
|  | СТЛ07+BLF230-05 | [6 empty] | 5 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 40 375 ₽
|  | СТЛ 07 + BLF24-05 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 40 107 ₽
|  | СТЛ 07 + BLF230-10 | [6 empty] | 10 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 45 415 ₽
|  | СТЛ 07 + BLF24-10 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 41 756 ₽
|  | СТЛ 07 + BLF230-15 | [6 empty] | 15 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 46 561 ₽
|  | СТЛ 07 + BLF24-15 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 46 167 ₽
|  | СТЛ 07 + BLE230-10 | [6 empty] | 10 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 39 866 ₽
|  | СТЛ 07 + BLE24-10 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 39 486 ₽
|  | СТЛ 07 + BLE230-15 | [6 empty] | 15 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 40 260 ₽
|  | СТЛ 07 + BLE24-15 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 40 012 ₽
|  | СТЛ 07 + LM230-6 | [6 empty] | 6 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  | 40 069 ₽
|  | СТЛ 07 + LM230-SR-6 | [13 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  | 40 909 ₽
|  | СТЛ 07 + LM24-6 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  | 39 535 ₽
|  | СТЛ 07 + LM24-SR-6 | [13 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  | 40 833 ₽
|  | СТЛ 07 + NM230-10 | [6 empty] | 10 Нм |  |  | 230V AC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  | 40 365 ₽
|  | СТЛ 07+NM230-SR-10 | [13 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  | 41 247 ₽
|  | СТЛ 07 + NM24-10 | [9 empty] | 24V AC/DC |  |  |  | 2/3 поз. |  | 1xSPDT настраиваемый |  |  | 39 804 ₽
|  | СТЛ 07 + NM24-SR-10 | [13 empty] | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА |  |  | 41 167 ₽
Внешний вид | Артикул |  |  | Напряжение питания | [5 empty] | Крутящий момент |  |  | Время поворота на 90° |  | Управляющий сигнал |  | Сигнал обратной связи |  |  | Цена с НДС
Электроприводы для управления шаровыми кранами
| ЭПК24АВ |  |  | 24V AC/DC | [5 empty] | 10 Hm |  |  | 35 сек |  | 0-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0-10В/0(4)-20мА |  |  | 6 750 ₽
| ЭПК2423 | [13 empty] | 2/3 поз. |  | нет |  |  | 6 700 ₽
| ЭПК2423К* | [13 empty] | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 6 750 ₽
| ЭПК24М | [13 empty] | RS485 (Modbus) |  | нет |  |  | по запросу
| ЭПК230АВ |  |  | 230V AC | [10 empty] | 0-10 В / 0(4)-20 мА |  | нет, 0-10В/0(4)-20мА |  |  | 6 750 ₽
| ЭПК23023 | [13 empty] | 2/3 поз. |  | нет |  |  | 6 700 ₽
| ЭПК23023К* | [13 empty] | 2/3 поз. |  | 2xSPDT |  |  | 6 750 ₽
| ЭПК230М | [13 empty] | RS485 (Modbus) |  | нет |  |  | по запросу
Примечание: *К – концевики.
Внешний вид |  |  |  |  | Артикул | [8 empty] | KVS |  |  |  |  | Цена с НДС
Шаровые краны/клапаны
[5 empty] | BVM 3-way DN15 | [8 empty] | 1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1 |  |  |  |  | 2 650 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN20 | [8 empty] | 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1 |  |  |  |  | 2 898 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN25 | [8 empty] | 10.0, 16.0 |  |  |  |  | 4 223 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN32 | [8 empty] | 16.0, 25.0 |  |  |  |  | 5 781 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN40 | [8 empty] | 25.0, 40.0 |  |  |  |  | 7 949 ₽
[5 empty] | BVM 3-way DN50 | [8 empty] | 40.0, 63.0 |  |  |  |  | 13 851 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN15 | [8 empty] | 1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1 |  |  |  |  | 2 236 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN20 | [8 empty] | 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1 |  |  |  |  | 2 484 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN25 | [8 empty] | 10.0, 16.0 |  |  |  |  | 3 252 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN32 | [8 empty] | 16.0, 25.0 |  |  |  |  | 5 781 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN40 | [8 empty] | 25.0, 40.0 |  |  |  |  | 6 263 ₽
[5 empty] | BVM 2-way DN50 | [8 empty] | 40.0, 63.0 |  |  |  |  | 10 178 ₽
[5 empty] | КСТ-15.ХХХ | [8 empty] | 0.25, 0.4, 0.63, 1.0, 1.63, 2.5 |  |  |  |  | 5 157 ₽
[5 empty] | КСТ-20.ХХХ | [8 empty] | 4.0, 6.3 |  |  |  |  | 5 845 ₽
[5 empty] | КСТ-25.ХХХ | [8 empty] | 10.0, 16.0 |  |  |  |  | 8 595 ₽
[5 empty] | КСТ-32.ХХХ | [8 empty] | 10.0, 16.0 |  |  |  |  | 11 345 ₽
[5 empty] | КРД-15.ХХХ | [8 empty] | от 0.63 до 100 |  |  |  |  | 1 719 ₽
[5 empty] | КРД-20.ХХХ | [13 empty] | 2 407 ₽
[5 empty] | КРД-25.ХХХ | [13 empty] | 4 240 ₽
[5 empty] | КРД-32.ХХХ | [13 empty] | 5 042 ₽
[5 empty] | КРД-40.ХХХ | [13 empty] | 7 105 ₽
[5 empty] | КРД-50.ХХХ | [13 empty] | 11 345 ₽
Внешний вид | [5 empty] | Артикул | [7 empty] | Описание |  |  |  |  | Цена с НДС
Блоки питания
[6 empty] | LР25-24 | [7 empty] | 35х45х102mm; мощность 25 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 1.0 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 2 521 ₽
[6 empty] | LР50-24 | [7 empty] | 45х90х76mm; мощность 50 Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 2.1 А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 3 094 ₽
[6 empty] | LP100-24 | [7 empty] | 50х100х85mm; мощность 100Вт; Вход АС100...240В; 50/60Гц; Выход 24В постоянного тока; Выходной ток 4.2 А; Рабочая температура -15...+50°С; Рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 3 667 ₽
[6 empty] | LР150-24 | [7 empty] | 83х49х100mm; мощность 150Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 5 501 ₽
[6 empty] | LР300-24 | [7 empty] | 100х60х110mm; мощность 300Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 6.25А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 8 022 ₽
[6 empty] | L500-24 | [7 empty] | 100х90х110mm; мощность 500Вт; Вход AC100-240В; 50/60Гц; Выход DC 24В; выходной ток 20.8А; рабочая температура -10...+60°С; рабочая отн. влажность 20...90% (без конденсации). |  |  |  |  | 10 314 ₽