## Прайс-лист digitalSTROM
Прайс-лист digitalSTROM |  |  | Текущая дата
ООО "СЕНСОРМАТИКА" +7 (499) 322-27-55 ¦ +7 (812) 407-22-08 ¦ info@sensormatica.ru |  |  | 2017-11-15
Артикул | Наименование | Описание | Цена, € с НДС
4290046000140 | dS-FD110 | digitalSTROM Device Filter Schuko, 1000W Фильтр устройства, макс/мощность подключения 1000 Вт, защита от перегрузки | 60
7640156791532 | dSF20 | digitalSTROM Filter, status LED, Class II, рабочая -20°C … +45°C Фильтр фазный, макс/ток 16 А, IP20, ширина 35 мм, на 35 мм DIN-рейку | 75
4290046000119 | dSM11 | digitalSTROM Meter, status LED Измеритель, макс/ток 16 А, IP20, шина ds485, на 35 мм DIN-рейку | 292
7640156790511 | dSN | Power Supply for dSS11-1GB, status LED - green: DC ok Источник питания, 24 В DC/0.5 А для сервера dSS11-1GB, на 35 мм DIN-рейку | 55
4290046000966 | dSS11-1GB | digitalSTROM Server, status LED Сервер, шина ds485, 1 RJ45, 2 USB порта, на 35 мм DIN-рейку | 520
4290046000195 | GE-KL200 | LIGHT Terminal Block L, status LED, only switch ON/OFF, without dim Клеммный блок тип L, нагрузка 1400 Вт/индуктивная 700 ВА, освещение, желтый | 142
4290046000010 | GE-KM200 | LIGHT Terminal Block M, switch or dim, no inductive load !!! Клеммный блок, тип М, LED индикатор, освещение, желтый Dim - 150 Вт для ламп накала, галогенок / 105 ВА для LED, энергоэффективных | 121
4290046000034 | GE-SDM200 | LIGHT Line Dimmer M (Floor Lamp), no inductive load !!! Диммер на кабель, тип М, LED индикатор, напольное освещение, желтый Dim - 150 Вт для ламп накала, галогенок / 105 ВА для LED, энергоэффективных | 121
7640156790238 | GE-SDS200-CS | LIGHT Line Dimmer S, black (Table Lamp), rocker switch w/2 configurable buttons Диммер на кабель, тип S, LED индикатор, освещение, корпус ЧЕРНЫЙ Dim - 150 Вт для ламп накала, галогенок / 105 ВА для LED, энергоэффективных | 142
7640156790221 | GE-SDS200-CW | LIGHT Line Dimmer S, white (Table Lamp), rocker switch w/2 configurable buttons Диммер на кабель, тип S, LED индикатор, освещение, корпус БЕЛЫЙ Dim - 150 Вт для ламп накала, галогенок / 105 ВА для LED, энергоэффективных | 142
4290046000027 | GE-TKM210 | LIGHT Push Button block with 1 input with dimmer, no inductive load !!! Клеммный блок д/кнопочных выключателей, 1 вход М, желтый Switch/Dim - 150 Вт для ламп накала, галогенок/105 ВА для LED, энергоэффективных | 121
4290046000041 | GN-KM200 | ACCESS Terminal Block M Doorbell, status LED, no inductive load !!! Клеммный блок д/дверного звонка, тип М, доступ, зелёный 150W/105VA Output for 230V Doorbell | 121
4290046000607 | GR-KL200 | SHADE Terminal Block L Shutter, drive up/down 700VA gears Клеммный блок д/рулонных штор/рольставней, тип L, затенение, серый | 142
4290046000614 | GR-KL210 | SHADE Terminal Block L Awning, drive up/down 700VA gears Клеммный блок д/солнцезащитных тентов, тип L, серый | 142
4290046000621 | GR-KL220 | SHADE Terminal Block L Blinds, drive up/down 700VA gears Клеммный блок д/жалюзи, тип L, затенение, серый | 142
4290046000089 | RT-SDM200 | SECURITY Line Button M, Panic, 150W/105VA Output 121 Выключатель с кнопкой "паника", тип M, безопасность, красный | 121
7640156790405 | W-AKM200 | JOKER Automation Terminal Block 4-ways Клеммный блок д/подключения 4 сенсоров, джокер, чёрный | 121
7640156790412 | SW-AKM210 | JOKER Automation Terminal Block 2-ways Клеммный блок д/подключения 2 сенсоров, джокер, чёрный | 121
4290046000959 | SW-KL200 | JOKER Terminal Block L, 3 modes: Switch On/Off, Economy, Wipe Клеммный блок, тип L, нагрузка 1400 Вт / индуктивная 700 ВА, джокер, чёрный | 142
4290046000904 | SW-TKM200 | JOKER Push Button Block with 4 inputs Клеммный блок для 4 кнопоч/выключателей, джокер, чёрный | 121
4290046000911 | SW-TKM210 | JOKER Push Button Block with 2 inputs Клеммный блок для 2 кнопоч/выключателей, джокер, чёрный | 121
4290046000942 | SW-ZWS200-F | JOKER Inline Adapter Schuko F/E Переходник, евророзетка, коммутация 2300 Вт/700 ВА, джокер, чёрный | 142